CALIFICACION DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS

OPCION SIMPLIFICADA

- La limitación de la demanda energética se ha justificado en el Proyecto de Ejecución según la opción simplificada del CTE-HE1 que es de aplicación en este caso.

- Se cumplen los requisitos del CTE-HE2 sobre Rendimiento de Instalaciones Térmicas.

- La contribución solar mínima de A.C.S. se ha justificado en el Proyecto de Ejecución cumpliendo los porcentajes previstos en el CTE-HE4.

SOLUCIÓN TÉCNICA:

ZONA CLIMÁTICA (Según Apéndice D del DB-HE1)						.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

ENVOLVENTE TÉRMICA. La envolvente se ha descrito en la memoria constructiva del Proyecto de Ejecución, así como en el resto de documentos que lo integran

Las condiciones normales de funcionamiento y ocupación del edificio, serán las recogidas en un documento reconocido, según los diferentes usos como señala el R.D. 47/2007

COMPACIDAD									c =  FORMTEXT       m

(Relación entre el volumen V encerrado por la envolvente térmica y la suma S de las superficies de dicha envolvente. C = V/S [m])

EQUIPO CALEFACCION	 BOMBA DE CALOR			Rendimiento: (1)

Otra:      	(1) Con el sistema de letras para las bombas de calor según el Real Decreto 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de los acondicionadores de aire de uso doméstico.

CALDERA		Rendimiento: (2)

Otra:	     				(2) Con el sistema de estrellas para las calderas según el

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo

COMBUSTIBLE DE CALEFACCION

Otro:

EQUIPO GENERADOR A.C.S.	 CALDERA		Rendimiento: (2)

Otra:

EQUIPO REFRIGERACION	TIPO DE GENERADOR      			Rendimiento: (1)

Según las tablas de soluciones técnicas reconocidas que se acompañan a continuación el edificio proyectado obtiene una:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Tabla 3.- VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA ZONA D1 y E1 CONCEPTO; Opción 1; Opción 2. Envolvente térmica; Compacidad c en m; c ≥ 2; c < 2. Instalación de calefacción; Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos Divididos; Todos; F. Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos Compactos; Todos; F. Rendimiento de la Bomba de calor-Aparatos Conducto Único; F; D. Rendimiento de la Caldera individual; G.N. Todas; LIQ/GLP **; G.N. ****. Rendimiento de la Caldera individual mixta con acumulación; G.N. Todas; LIQ/GLP **; G.N. ****. Rendimiento de la Caldera individual mixta sin acumulación; G.N. **; -. Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule; -; -. Insta. de refrigeración; Rendimiento del generador Aire/Aire; -; -. Instalación de ACS; Rendimiento de la Caldera sin acumulación; Todas; Todas. Rendimiento de la Caldera con acumulación; Todas; Todas. Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule; Todas; Todas.

- Tabla 11.- BLOQUES DE VIVIENDAS EN LA ZONA D1 y E1 - CONCEPTO; - Opción 1; - Opción 2. - Envolvente térmica; - Compacidad c en m; - c ≥ 2.5; - c ≥ 2.5. - Instalación de calefacción; - Rendimiento de la Bomba de calor- Aparatos Divididos; - Todos; - D. - Rendimiento de la Bomba de calor- Aparatos Compactos; - Todos; - C. - Rendimiento de la Bomba de calor- Aparatos Conducto Único; - F; - B. - Rendimiento de la Caldera individual; - G.N. Todas; - LIQ/GLP **; - -. - Rendimiento de la Caldera individual mixta con acumulación; - G.N. Todas; - LIQ/GLP **; - -. - Rendimiento de la Caldera individual mixta sin acumulación; - G.N. **; - -. - Rendimiento de la Caldera centralizada; - G.N. Todas; - LIQ/GLP ****; - -. - Rendimiento de la Caldera centralizada mixta; - G.N. Todas; - LIQ/GLP **; - -. - Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule; - -; - -. - Insta. refrigeración; - Rendimiento del generador Aire/Aire; - -; - -. - Instalación de ACS; - Rendimiento de la Caldera sin acumulación; - Todas; - Todas. - Rendimiento de la Caldera con acumulación; - Todas; - Todas. - Rendimiento de la Caldera centralizada mixta; - Todas; - Todas. - Rendimiento de la Caldera eléctrica efecto Joule; - Todas; - Todas. - El cumplimiento de cualquiera de las combinaciones de las diferentes opciones, dadas por columnas, permite la asignación al edificio de la clase de eficiencia D. - En caso de que los parámetros característicos del edificio no permitan su inclusión en alguna de las opciones propuestas, el edificio obtendrá la clase de eficiencia E. - Cuando alguna de estos parámetros quede reflejado en cualquiera de las tablas mediante un símbolo “-“, el edificio obtendrá la clase de eficiencia E.